- ПАМЯТКА О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПОЖАРОВ В БЫТУ

Каждый человек должен знать и выполнять следующие правила:

- Не допускайте использования электропроводов с поврежденной изоляцией, одновременного включения нескольких электроприборов в одну розетку или большей мощности, применение самодельных предохранителей, электроудлинителей, временных электропроводов, розеток и т. п.

- Уходя из дома, выключайте электроприборы, газовые плиты и оборудование.

- Не оставляйте детей без присмотра и не поручайте им зажигать печи, газовые плиты, включать в сеть электроприборы. Храните спички, зажигалки и другие огнеопасные изделия в недоступном для детей месте.

- Перед началом отопительного сезона тщательно проверьте печи. На поверхности печи и дымохода не должно быть трещин и щелей. На полу возле топки необходим металлический лист размером 70х50 см.

- Категорически запрещается применять для растопки печи горючие жидкости, сушить одежду и дрова на печи, выбрасывать угли и горючую золу вблизи строений, стогов сена. Не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы.

- Не сушите бельё над пламенем газовой горелки.

- Не курите в постели.

Запомните  обязательное правило!  При появлении запаха дыма в квартире необходимо вызывать пожарных по телефонам:  «01», «010».

КДН и ЗП Администрации Тацинского района

- ПАМЯТКА

- О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПОЖАРОВ В БЫТУ

1. СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ ОГНЯ:

-Не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть со спичками, зажигалками, бенгальскими огнями и т.п.;

-Не разрешайте включать и пользоваться газовыми приборами детям и лицам, не знакомым с устройством этих приборов;

-Не оставляйте без присмотра работающие керосиновые лампы, особенно, если в семье есть малолетние дети;

-Не курите в постели, в сараях, чердаках, в гараже и местах, где это не предусмотрено;

-Не сжигайте мусор рядом с постройками, а при сухой и ветреной погоде вообще воздержитесь от разведения костров, топки печей, проведения пожароопасных работ.

2.СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ:

-Высота дымовой трубы должна быть выше кровли всех пристроенных зданий и конька кровли на 50 см;

-В течение всего отопительного периода следите за наличием тяги в дымоходе;

-Все печи должны иметь противопожарную разделку дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям не менее 50 см, а отступку от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 32 см;

- Печь должна иметь исправную дверку и пред топочный лист из металла размером 500х700 мм;

- Вечером топку печей необходимо прекращать за 2 часа до сна;

-Своевременно производите подбелку и устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов;

-Перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в три месяца очищайте дымоходы от сажи;

-Выбрасывайте горячие угли, шлак или золу в специальные безопасные места;

-Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, не поручайте присмотр за ними малолетним детям;

-Не применяйте для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие, горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;

- Не располагайте щепу, стружки, дрова для подсушивания на печи и пред топочном листе;

- Не просушивайте белье над топящейся печкой;

- Не используйте дрова, превышающие размер топки печи;

- Не использовать вентиляционные каналы в качестве дымоходов;

- Не располагайте мебель и горючие предметы ближе 0.5 м от топящихся печей.

Помните!

Соблюдение мер пожарной безопасности –
это залог вашего благополучия,
сохранности вашей жизни и жизни ваших близких!

Пожар легче предупредить, чем потушить!

Телефоны пожарной службы:     01,  (с мобильного) 010 .

КДН и ЗП Администрации Тацинского района